## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Jennie | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010405 | 58.8789 | 526.9967 | 521.5 | 28.1499
Jennie | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010423 | 58.9814 | 526.7837 | 521.5 | 27.556
Jennie | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099922 | 56.544 | 525.0565 | 520 | 27.4395
Jennie | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099172 | 56.1201 | 525.3415 | 520 | 27.4892
Jennie | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010047 | 56.8559 | 525.9943 | 521 | 27.0732
Jennie | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0093482 | 52.8998 | 525.1469 | 520 | 27.2054
Jennie | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0097175 | 54.9896 | 525.6867 | 520.5 | 26.817
Jennie | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010139 | 57.3759 | 526.8207 | 522 | 27.6005
Jennie | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095617 | 54.1079 | 526.044 | 521 | 27.492
Jennie | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095405 | 53.9884 | 525.7624 | 520.5 | 27.5337
Jennie | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009929 | 56.1868 | 526.2253 | 521.5 | 27.5834
Jennie | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0097954 | 55.4308 | 525.2786 | 520 | 27.392
Jennie | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010064 | 56.9509 | 526.2719 | 521 | 27.268
Jennie | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0098904 | 55.9679 | 525.1975 | 520 | 27.5031
Jennie | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010096 | 57.1345 | 524.8183 | 520 | 27.4465
Jennie | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010084 | 57.0653 | 527.8484 | 523.5 | 31.6202
Jennie | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010057 | 56.9124 | 525.5891 | 520.5 | 27.5816
Jennie | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091468 | 51.7605 | 525.1951 | 520 | 27.1131
Jennie | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010272 | 58.1277 | 527.2747 | 521.5 | 29.3525
Jennie | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0094785 | 53.6372 | 525.3626 | 520 | 26.9593
Jennie | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099985 | 56.5799 | 524.9695 | 520 | 27.4825
Jennie | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0096676 | 54.7076 | 525.718 | 520.5 | 27.0253
Jennie | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0094307 | 53.3666 | 527.4978 | 522.5 | 28.6417
Jennie | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009694 | 54.8568 | 526.1174 | 521 | 27.0993